# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	6

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	12

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	14

# ПАСПОРТ

# ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Ананьинская основная школа»

Ярославского муниципального района

# на 2020 - 2025 гг.

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ананьинская основная школа» Ярославского муниципального района |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ананьинская основная школа» Ярославского муниципального района |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ананьинская основная школа» Ярославского муниципального района |
| Цели программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов Повышение |
| Задачи программы | 1.Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения 4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов |
| Целевые показатели программы | Снижение удельного веса расхода потребления энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды. |
| Сроки реализации программы | 2020 – 2025 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Средства бюджета МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение платежей на энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях Учреждения. Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе. Сокращение национального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

# СВЕДЕНИЯ

# О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Ананьинская основная школа»

Ярославского муниципального района

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,18 | 0,178 | 0,177 | 0,176 | 0,1750 | 0,174 |
| 2 | Расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | 28,775 | 28,487 | 28,345 | 28,203 | 28,062 | 27,921 |
| 3 | Расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел | 13,553 | 13,418 | 13,351 | 13,284 | 13,218 | 13,151 |
| 4 | Расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел | 3,291 | 3,258 | 3,242 | 3,226 | 3,210 | 3,194 |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - » и указывается причина

# ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Ананьинская основная школа»

Ярославского муниципального района

Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия | 2021 г. | 2022-2023 г. | 2024-2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы | Финансовое обеспечение реализации | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации | Экономия топливно- энергетических ресурсов |
|  |  | мероприятий | в нату- ральном выражении | в стои- мостном выра- | мероприятий | в нату- ральном выражении | в стои- мостном выра- | мероприятий | в нату- ральном выражении | в стои- мостном выра- |
|  |  | источ- ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | жении, тыс.руб. | источ-ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | жении, тыс.руб. | источ- ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | жении, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |
| проведение энергетического обследования; |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| принятие (корректировка) Программы энергосбер-я; |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| назначение в Учреждении ответственных лиц за соблюдение режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии, утверждение приказа о назначении ответственного лица за энергосбережение в ОУ |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| обучение ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| разработка Положения об энергосбережении в ОУ; |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергоресурсов; |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| регулярное проведение в ОУ совещаний по энергосбережению. |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| Организация выпусков бюллетеней, стенгазет, листовок по экономии энергоресурсов. |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| Экономия электрической энергии: |
| реконструкция системы освещения ( энергосберегающих ламп) |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| Экономия теплоэнергии: |
| Проведение анализа потребления энергоресурсов в школе. |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | МБ | 16500 |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |
| замена окон на совр. пластиковые окна |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  | МБ | 30000 |  |  |  |
| Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей. |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| Проведение периодического анализа расходования водо-тепло-электроресурсов |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| промывка трубопроводов и стояков системы отопления; | МБ | 18000 |  |  |  | МБ | 18000 |  |  |  | МБ | 18000 |  |  |  |
| заделка, уплотнение и утепление оконных и входных дверных блоков; | МБ | 10000 |  |  |  | МБ | 10000 |  |  |  | МБ | 10000 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | 44500 |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |

ОТЧЕТ (форма)

# О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20____г. Дата |  |

# Государственное/муниципальное бюджетное учреждение

# «________________________________________________________________»

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

# ОТЧЕТ (форма)

# О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20_____г. Дата |  |

# Государственное/муниципальное бюджетное учреждение

# «________________________________________________________________»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |